РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЕСНАЯ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 08 ОТ  25.03.2019 г.

Об утверждении проектной документации по объекту «Строительство системы хозяйственно- питьевого водоснабжения с.Лесная Тигильского района Камчатского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании положительных заключений государственной экспертизы проектной документации от 06.03.2019г. № 41-1-0042-19, от 08.02.2019г. № 41-1-1-3-002593-2019, утвержденных начальником Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»,  администрация сельского поселения «село Лесная»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проектную документацию по объекту «Строительство системы хозяйственно- питьевого водоснабжения с.Лесная Тигильского района Камчатского края» со следующими предварительными технико-экономическими показателями:

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Планируемые* технико-экономические показатели.

Система электроснабжения

| Напряжение питающей сети | вольт | ~380/~220 |
| --- | --- | --- |
| Категория надёжности электроснабжения объекта |  | I |
| Установленная мощность | кВт | 24.88 |
| Расчетная мощность | кВт | 22.584 |
| Расчётный ток | А | 37.0 |
| Коэффициент Cos f | - | 0.93 |
| Протяжённость сети электроснабжения 0.4кВ | м | 165,00 |

Система водоснабжения

Внеплощадочные сети водоснабжения

| Расчетный расход холодной воды по объекту | м3/сут | 97,28 |
| --- | --- | --- |
| Расчетный расход воды на наружное пожаротушение | л/сек | 10,0 |
| Располагаемый напор в точке подключения | м.в.ст. | 21,10 |
| Протяженность наружных сетей водопровода | м | 2 748,00 |
| Количество водопроводных колодцев | шт. | 26 |

Внутриплощадочные сети и сооружения

| Насосные станции 1-го подъема | шт. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Резервуары чистой воды V= 80,0 | м3 шт. | 2 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и технологические трубопроводы | м | 201,50 |
| Камеры из сборных ж/б элементов | шт. | 2 |

Площадка водозаборных сооружений

| Площадь земельного участка (в пределах ограждения) | м2 | 19901 |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка в границах благоустройства | м2 | 3486 |
| Общая площадь проектируемой застройки, в том числе: | м2 | 113 |
| - здание насосной станции над скважиной ПР-7 | м2 | 5,76 |
| - здание насосной станции над скважиной РЭ-1 | м2 | 5,76 |
| - резервуары чистой воды, 2шт. | м2 | 93,08 |
| - дизельная генераторная установка (ДГУ) | м2 | 8,39 |
| Площадь покрытий (грунтощебень) | м2 | 2370 |
| Длина ограждения | м.п. | 588,3 |

2. Утвердить сводный сметный расчет стоимости объекта «Строительство системы хозяйственно- питьевого водоснабжения с.Лесная Тигильского района Камчатского края» общей сметной стоимостью строительства:

2.1. В базисных ценах 2001 года (без НДС) – 6 815,64 тыс.руб., в том числе:

- СМР – 5 053,10 тыс.руб.

- Оборудование – 1 374,21 тыс.руб.

- прочие затраты – 388,33 тыс.руб.

В том числе ПИР – 311,75 тыс.руб.

2.2. В текущем уровне цен 4 квартала 2018 г. (с НДС): всего – 59 742,58 тыс. руб., в том числе:

- СМР – 51 541,76 тыс.руб.

- Оборудование – 6 464,21 тыс.руб.

- прочие затраты – 1 736,61 тыс.руб.

В том числе ПИР – 1 194,00 тыс.руб.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.А. Нестерову, заместителя главы администрации сельского поселения «село Лесная».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации

сельского поселения «село Лесная»                               	        Е.А.Сиверина.